附件2

2020年度第一批水利工程甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果公开表

| 序号 | 单位名称 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古自治区水利 水电勘测设计院 | 检测合同编号不连续 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款 |
| 2 | 内蒙古科信工程 质量检测有限公司 | 检测合同编号不连续 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款 |
| 3 | 宁夏沐川 检测有限公司 | 1.质量保证体系文件不健全； 2.个别检测合同编号涂改 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条； 2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款 |
| 4 | 云南润诺建筑 工程检测有限公司 | 1.个别仪器设备不满足检验检测要求； 2.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条; - 2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.5.20条 |
| 5 | 云南博泰工程 质量检测有限公司 | 1.混凝土标准养护室工作环境不满足检验检测要求； 2.未及时在全国水利建设市场监管平台填报信用信息； 3.个别仪器设备不满足检验检测要求； 4.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | - 1.《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）项; - 2.《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条第一款; - 3.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条; - 4.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.5.20条 |
| 6 | 重庆永渝检验 检测技术有限公司 | 1.混凝土标准养护室工作环境不满足检验检测要求； 2个别仪器设备不满足检验检测要求； 3.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）项; 2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条; 3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.5.20条 |
| 7 | 杭州科诚建设 工程检测有限公司 | 个别仪器设备运行情况记录不完整 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第二十一条第（六）项、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.3.3条 |
| 8 | 杭州求实工程 质量检测有限公司 | 1.检测合同未按年度统一编号； 2.未及时在全国水利建设市场监管平台填报信用信息 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款； 2.《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条第一款 |
| 9 | 上海中测行工程 检测咨询有限公司 | 未及时在全国水利建设市场监管平台填报信用信息 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条第一款 |
| 10 | 江西省建材 科学研究设计院 | - 个别检测活动未按照国家和行业标准开展; - 2.检测合同和检测报告未按年度统一编号； 3.未建立检测结果不合格项目台账； 4.个别仪器设备未检定和校准 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | - 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.5.20条; - 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款； 3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第二款； 4.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第二十一条第（六）项、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.3条 |
| 11 | 六安市利水工程 质量检测有限公司 | - 个别仪器设备不满足检验检测要求； - 2.未及时变更资质等级证书信息； 3.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | - 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条; - 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十条； - 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.5.20条 |
| 12 | 合肥市天秤 水利工程质量检测 有限公司 | 1.个别检测活动未按照国家和行业标准开展; 2.委托单、原始记录和检测报告未按年度统一编号； 3.个别仪器设备校准证未填写校准日期 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | - 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.5.20条; - 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款; - 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第二十一条第（六）项、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.3条 |