附件2

2020年度第二批水利工程甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果公开表

| 序号 | 单位名称 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林省广合检测技术有限公司 | 1.个别仪器设备和工作环境不满足检验检测要求；2.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条，《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）项；2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 2 | 吉林省同顺水利水电工程检测有限公司 | 1.个别仪器设备不满足检验检测要求；2.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条；2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 3 | 盘锦禹泰水利工程质量检测有限公司 | 1.在全国水利建设市场监管平台填报基本信息更新不及时；2.个别仪器设备不满足检验检测要求；3.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条第一款；2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条；3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 4 | 抚顺市大兴水利工程质量检测有限公司 | 1.个别仪器设备和工作环境不满足检验检测要求；2.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条，《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）项；2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 5 | 佛山市科衡水利水电工程质量检测有限公司 | 1.检测合同未按年度统一编号；2.个别仪器设备和工作环境不满足检验检测要求 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款；2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条，《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）项 |
| 6 | 遵义黔通达检测试验有限责任公司 | 1.资质认定证书附表中参数不满足《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3号）的要求；2.个别仪器设备不满足检验检测要求；3.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限三个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3号）附件水利工程质量检测单位资质等级标准；2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条；3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 7 | 海口诚科工程检测咨询有限公司 | 1.检测报告未按年度统一编号；2.个别仪器设备和工作环境不满足检验检测要求 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款；2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条 |
| 8 | 天津科信建设工程检测有限公司 | 1.个别仪器设备和工作环境不满足检验检测要求；2.在全国水利建设市场监管平台填报基本信息更新不及时；3.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条，《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）项；2.《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条第一款；3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 9 | 沧州昊海水利工程质量检测有限公司 | 1.检测人员数量不足；2.个别仪器设备不满足检验检测要求；3.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3号）附件水利工程质量检测单位资质等级标准；2.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条；3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |
| 10 | 山西省水利建筑工程局中心试验室有限公司 | 1.未及时变更资质等级证书信息；2.质量管理体系不完善；3.原始记录、质量检测报告编号不连续；4.个别仪器设备和工作环境不满足检验检测要求；5.个别检测活动未按照国家和行业标准开展 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十条；2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条；3.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条第一款；4.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）第4.4.1条，《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（三）项；5.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条第一款 |