附件3

淤地坝工程运行重大危险源清单

| 序号 | 类别 | 项目 | 重大危险源 | 事故诱因 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构（建） 筑物类 | 坝体 | 坝体与穿坝建筑物、 沟岸结合部 | 接触冲刷 | 失稳、溃坝 |
| 2 |  |  | 坝体渗流 | 蓄水运用的淤地坝， 坝体防渗能力差 | 变形、失稳、溃坝 |
| 3 |  | 放水建筑物 | 卧管（竖井）、 涵洞（涵管） | 损坏或堵塞 | 失稳、溃坝 |
| 4 |  | 泄洪建筑物 | 溢洪道、泄洪洞消能 设施 | 底部淘刷、淤积 | 开裂、破坏、沉陷 |
| 5 |  |  | 泄洪洞接缝、止水 | 破损、失效 | 结构破坏、失稳、 溃坝 |
| 6 | 环境类 | 自然环境 | 山洪、泥石流、 山体滑坡等 | 发生自然灾害 | 工程损（破）坏 |
| 7 |  |  | 超标准洪水 | 超校核洪水位 | 工程损（破）坏 |