## 附件1
附件1
小型水库安全运行监督检查问题清单
问题序号 | 检查项目 | 问题描述 | 扣除分值
|  |  | 2分 | 5分 | 8分
（一）防汛“三个责任人”落实情况
1 | 行政责任人 | 无行政责任人 |  |  | √
2 |  | 行政责任人未参加过岗位培训 | 履职一般 | 履职差
3 |  | 行政责任人履责情况差，如：不清楚自身工作职责；不掌握水库基本情况；不了解水库安全运行状况；未协调落实防汛安全保障措施；未督促有关部门和人员加强水库安全管理；不掌握巡查责任人、技术责任人联系方式；检查期间无法与行政责任人取得联系等（具体参照办公厅发布的《小型水库防汛“三个责任人”履职手册》） |  | √ | 影响运行安全
4 | 技术责任人 | 无技术责任人 |  |  | √
5 |  | 技术责任人未参加过岗位培训 | 履职一般 | 履职差
6 |  | 技术责任人履责情况差，如：不清楚自身工作职责；不掌握水库基本情况；不了解大坝安全状况和主要病险隐患；不熟悉调度运用方案、安全管理（防汛）应急预案等内容；未及时解决巡查责任人反映的问题并提供技术支撑；未定期到水库现场；未协助做好应急处置；检查期间无法与技术责任人取得联系等（具体参照办公厅发布的《小型水库防汛“三个责任人”履职手册》） |  | √ | 影响运行安全
7 | 巡查责任人 | 无巡查责任人 |  |  | √
8 |  | 巡查责任人未参加过岗位培训 | 履职一般 | 履职差
9 |  | 巡查责任人履责情况差，如：不清楚自身工作职责；不掌握水库基本情况；不了解水库安全运行状况；不清楚如何看护和巡查水库，不能说出巡查时间和次数，不能提供巡查记录；不清楚特征水位；不清楚大坝出现异常或险情时报告程序及采取的抢险措施；未按要求做好雨水情观测和记录报告；检查期间无法与巡查责任人取得联系等（具体参照办公厅发布的《小型水库防汛“三个责任人”履职手册》） |  | √ | 影响运行安全
（二）防汛“三个重点环节”落实情况
10 | 雨水情测报 | 无雨水情测报设备，如库区无水尺或水位标识且无水位自动测报设备；无雨量监测设备（如有其他方式获取雨情预报信息，不作为问题） |  | 能观测水位无法测量雨量 | √
11 |  | 设置的水位尺、水位标识因位置不当或刻度剥蚀等原因不满足观测需要 | 观测困难 |  | 无法读取水位且 无自动测报设备
12 |  | 缺乏有效的通信（报警）手段，不满足汛期雨水情报送和紧急情况下报送预警信息的要求 |  |  | √
13 | 水库调度 运用方案（调度计划） | 无水库调度运用方案（调度计划） |  |  | √
14 |  | 水库调度运用方案（调度计划）未获得批复或未备案 | √
15 |  | 水库调度运用方案（调度计划）可操作性差 |  | √
16 | 大坝安全管理（防汛）应急预案 | 无安全管理（防汛）应急预案 |  |  | √
17 |  | 安全管理（防汛）应急预案未获得批复或未备案 |  | √
18 |  | 安全管理（防汛）应急预案可操作性差 |  |  | √
19 |  | 未按要求对安全管理（防汛）应急预案进行演练 |  | √
（三）日常巡查、大坝监测及维修养护
20 | 巡查、监测 | 巡查（巡检）通道不满足巡查（巡检）需要 |  | √
21 |  | 未对大坝进行安全监测、采集监测数据（如有要求） |  | √
22 | 工程维护 | 未按要求进行日常维护 | √
23 |  | 对影响大坝安全的白蚁危害等安全隐患未及时进行处理 |  | √
（四）综合管理
24 | 运行经费 | 水库管理经费无稳定来源 | √
25 | 注册登记 | 水库未按要求注册登记 |  | √
26 |  | 注册登记信息存在问题 | √ | 错误信息 | 虚假信息
27 | 考核管理 | 未将水库运行管护纳入河湖长制考核体系 |  | √
28 | 调度运用 | 未按调度运用方案（调度计划）或统一指挥调度运行 |  |  | √
29 |  | 非汛期超设计标准蓄水 |  | 未按规定采取放水措施 | 未采取放水措施
30 |  | 水库汛期违规超汛限水位运行 |  | 未按规定采取放水措施 | 未采取放水措施
31 |  | 安全鉴定为三类坝未按规定控制蓄水运行 |  |  | √
32 | 安全鉴定 | 未按要求开展大坝安全鉴定（具体要求参照《水库大坝安全鉴定办法》和《坝高小于15米的小(2)型水库大坝安全鉴定办法》） |  | √ | 从未按要求开展过安全鉴定
33 |  | 鉴定或认定结论尚未处理 | 一类坝 | 二类坝
34 | 监测资料 | 未组织监测资料整编，雨水情整编资料未按规定向有关水文部门汇交(设监测站水库） | √
35 | 应急管理 | 未储备必要的应急物资（根据坝型，储备袋类、砂石、块石等物料） |  | √
36 |  | 防汛通道和通信手段不满足应急抢险需要（上坝道路及警报设施等） |  |  | √
37 |  | 缺少必要的管理用房 | √
38 | 其他 | 未划定工程管理范围和保护范围 | √
39 |  | 大坝管理和保护范围内存在爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土、修坟等危害大坝安全的行为 |  | √
40 |  | 大坝的集水区域内存在乱伐林木、陡坡开荒等导致水库淤积的行为 |  | √
41 |  | 库区内存在围垦和进行采石、取土等危及山体的行为 |  | √
42 |  | 在坝体违规修建码头、开挖渠道、超载堆放杂物等 |  | √
43 |  | 在坝体堆放杂物、晾晒粮草等 | √ | 长期堆放及晾晒
44 |  | 在水库管理范围内违规建设房屋、养殖场等 |  | √
45 |  | 坝体周边存在垃圾围坝，未及时清理 | √
（五）主体建筑物
46 | 挡水建筑物 | 混凝土或砌石坝坝身存在漏水现象，土石坝坝后存在散浸现象 | 轻微渗漏 | 明显渗漏 | 渗漏范围和渗漏量不断增大，影响运行安全
47 |  | 土石坝渗流异常且出现流土、管涌或漏洞现象 |  |  | √
48 |  | 存在明显变形、不稳定或有滑坡迹象 |  |  | √
49 |  | 存在裂缝、塌坑、凹陷、隆起等现象 |  | √ | 影响运行安全
50 |  | 土石坝反滤排水缺失、破损、塌陷、淤堵 | 15m以下低坝 | 坝高15m～30m | 坝高30m以上
51 |  | 存在蚁害及动物洞穴等孔洞 |  | √ | 影响运行安全
52 |  | 近坝库岸存在不稳定边坡 |  | 存在裂缝、位移、危岩、落石等情况 | 已有失稳趋势
53 |  | 排水沟塌陷或存在淤堵 | 不影响排水 | 影响排水
54 | 泄洪建筑物 | 无泄洪建筑物（如有要求） |  |  | √
55 |  | 行洪设施不符合相关规定和要求，如未按要求设置消力池、溢洪道未连接河道或洪水无散流条件等 |  | √ | 影响行洪安全
56 | 泄洪建筑物 | 泄洪建筑物不能正常运行，如：闸门无法开启、加设子堰、人为设障（拦鱼栅、拦鱼网）等 |  |  | √
57 |  | 存在明显变形、不稳定或有滑坡迹象 |  | √ | 泄洪建筑物位于土坝上或采用坝下泄洪洞
58 |  | 存在裂缝、塌坑、凹陷、隆起等 |  | √ | 泄洪建筑物位于土坝上或采用坝下泄洪洞
59 |  | 岸坡及边墙失稳 |  | √ | 泄洪建筑物位于土坝上或采用坝下泄洪洞
60 |  | 泄洪时冲刷坝体及下游坝脚等 |  |  | √
61 |  | 溢洪道基础及边墙渗水 | 轻微渗漏 不影响运行安全 | 明显渗漏 影响运行安全 | 泄洪建筑物位于土坝上或采用坝下泄洪洞
62 |  | 泄洪通道不畅通 |  | √
63 | 放水建筑物 | 放水建筑物不能正常运行，如：闸门无法开启或关闭、进水口淤堵等 |  | √
64 |  | 存在明显变形、不稳定或有滑坡迹象 |  | √ | 坝下埋涵（管）
65 |  | 存在裂缝、塌坑、凹陷、隆起等 |  | √ | 坝下埋涵（管）
66 |  | 涵（洞、虹吸管）出口附近有渗漏 |  | √ | 坝下埋涵（管）
67 |  | 管（洞）身有损坏、渗漏 |  | √ | 坝下埋涵（管）
68 |  | 出口段水流有杂物带出、浑浊 |  | √ | 坝下埋涵（管）
69 | 其他 | 擅自实施或未及时发现并制止各类影响工程泄洪能力的行为 |  |  | √
70 |  | 坝下建筑物与坝体连接部位有接触渗漏现象或失稳征兆 |  | √ | 影响运行安全
71 |  | 工程存在其他实体缺陷 | 不影响运行安全 | 影响运行安全 | 严重影响运行安全
（六）设备设施
72 | 金结机电设备 | 闸门及启闭设施锈蚀、变形 |  | √
73 |  | 闸门主要承重件出现裂缝 |  | √
74 |  | 闸门漏水 | √ | 漏水严重
75 |  | 钢丝绳锈蚀、断丝 |  | √
76 |  | 电气设备及备用电源故障 |  | √
77 |  | 绝缘、接地和避雷等设施不符合要求 | √
78 | 安全监测设备 | 未按要求设置必要的安全监测设备设施 |  | √
79 |  | 安全监测设备设施损坏、失效 |  | √
80 | 标识、标牌 | 未设置公示牌 |  | √
81 |  | 公示牌存在错误或虚假信息，如：未载明“三个责任人”及其联系方式，公示内容与实际不符等 |  | √
82 |  | 公示牌和重要警示标识等设置位置不醒目 | √
83 |  | 重要设备、设施铭牌标识缺失 | √
84 | 其他 | 设备设施存在其他实体缺陷 | 不影响运行安全 | 影响运行安全 | 严重影响运行安全
备注：清单中未列的工程实体问题可参照《水利工程运行管理监督检查办法（试行）》及类似问题进行认定。