附表1

需录入信息系统的规模以上水利工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工程类别 | 规模以上的参考标准 |
| 1 | 水库 | 库容≥10万立方米 |
| 2 | 水电站 | 装机容量＞5万千瓦 |
| 3 | 小水电站 | 5万千瓦≥装机容量≥500千瓦 |
| 4 | 水闸 | 流量≥5立方米/秒 |
| 5 | 泵站 | 流量≥10立方米/秒或装机功率≥1000千瓦 |
| 6 | 堤防 | 堤防等级≥5级（洪水重现期≥10年一遇） |
| 7 | 引调水工程 | 流量≥1立方米（暂定） |
| 8 | 灌区工程 | 灌溉面积≥5万亩 |
| 9 | 淤地坝 | 库容≥10万立方米 |
| 10 | 农村供水工程 | 日供水规模≥1000吨或供水人口≥10000人 |