附件1

2022年度第二批水利工程建设监理单位“双随机、一公开”抽查结果表

| 序号 | 单位名称 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽亿帆工程 设计咨询有限公司 | 1.在全国水利建设市场监管平台填报的基本信息更新不及时； 2.个别项目未按照监理规范的要求,采取平行检测的方式实施监理； 3.个别项目部分建筑材料未经监理工程师签字，已在工程上使用； 4.个别项目未经监理工程师签字，已进行下一道工序的施工； 5.个别项目施工图未经总监理工程师签字，已用于施工 | 1.限期整改，期限一个月； 2.整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条第一款； 2.《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十五条第一款； 3.《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十五条第四款； 4.《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十五条第四款； 5.《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十四条第一款 |
| 2 | 安徽科海建设 项目管理有限公司 | 个别项目未按照监理规范的要求，采取旁站和平行检测等方式实施监理 | 1.限期整改，期限一个月； 2.整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录 | 《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十五条第一款 |
| 3 | 芜湖九鼎工程 项目管理有限公司 | 1.个别项目部分建筑材料未经监理工程师签字，已在工程上使用； 2.个别项目未对专项施工方案进行审查 | 1.限期整改，期限一个月； 2.整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录； 3.对个别项目未对专项施工方案进行审查的问题，若整改不到位或逾期未整改，依法予以行政处罚 | 1.《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十五条第四款； 2.《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十八条第一款、第二十九条第（一）项； 3.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第五十七条第（一）项 |
| 4 | 安徽楚淮建设 项目全过程咨询 有限公司 | 1.聘用无相应监理人员资格的人员从事监理业务； 2.个别项目未按照监理规范的要求，采取平行检测的方式实施监理； 3.个别项目部分工程设备未经监理工程师签字，已在工程上使用 | 1.限期整改，期限一个月； 2.整改不到位或逾期未整改的，记入全国水利建设市场监管平台不良行为记录； 3.对聘用无相应监理人员资格的人员从事监理业务的问题，依法给予行政处罚 | 1.《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条第一款、第三十条第（一）项； 2.《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十五条第一款； 3.《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十五条第四款 |