## Sheet1
附件4
直管淤地坝运行管理监督检查问题清单
序号 | 检查项目 | 问题描述 | 严重等级
|  |  | 一般 | 较重 | 严重
（一）防汛“三个责任人”落实情况
1 | 行政责任人 | 无行政责任人 |  |  | √
2 |  | 行政责任人履责情况差，如：不熟悉防汛岗位职责，不掌握工程基本情况，不熟悉防汛预案内容等，未组织应急避险演练等 |  | √ | 影响运行安全
3 | 技术责任人 | 无技术责任人 |  |  | √
4 |  | 技术责任人履责情况差，如：不掌握工程基本情况、运行状况和安全隐患。没有指导行政责任人和巡查责任人做好淤地坝工程防汛工作，在发生险情时没有为避险、应急抢险提供技术指导等 |  | √ | 影响运行安全
5 | 巡查责任人 | 无巡查责任人 |  |  | √
6 |  | 巡查责任人履责情况差，如：不熟知巡查工作要求，不熟悉掌握放水设施开启时间、数量、次序等操作规定。没有开展汛前工程安全隐患排查、汛期日常巡查，发现隐患、险情未及时处理或报告 |  | √ | 影响运行安全
（二）安全管理
7 | 水利安全生产风险管控“六项机制” | 未建立全员安全生产责任制 |  | √
8 |  | 未按照安全生产风险管控“六项机制”有关要求规范开展危险源辨识与风险评价工作 |  | √
9 |  | 未对安全风险进行分级管控，未对重大的危险源落实监测监控措施 | 未分级管控 | 未落实监测监控 措施
10 | 水利安全生产风险管控“六项机制” | 未落实隐患排查治理制度 |  | √
11 |  | 未建立危险源、隐患排查治理等台账并录入水利安全生产监管信息系统 | 未录入 | 未建立台账
12 |  | 未按要求开展安全生产教育培训 | √
13 | 防汛预案 | 未制定并落实淤地坝防汛预案 |  |  | √
14 |  | 防汛预案缺乏针对性和可操作性 |  |  | √
15 | 预警响应 | 未建立淤地坝防汛预警响应机制 |  |  | √
16 |  | 未启动应急响应或响应措施不当 |  | 措施不当 | 未启动响应
（三）调度运用
17 | 调度运用 | 汛前未采取措施排空坝内蓄水 |  |  | √
18 |  | 汛期未保持空库运行 |  |  | √
19 |  | 有常流水的淤地坝或降雨结束后未按规定开启卧管孔塞 |  | √ | 水位较高影响 运行安全
（四）综合管理
20 | 日常巡查 | 未开展日常巡查 |  | √
21 |  | 日常检查未记录 | √
22 | 维修养护 | 未按规定对坝体开展维修养护 |  | √
23 |  | 遭受突发性破坏或出现险情时，未及时采取紧急措施 |  |  | √
24 | 确权划界 | 未划定工程管理范围和保护范围 | √
25 | 标识标牌 | 未设立“三个责任人”及相关标志 | √
26 | 害堤动物防治 | 未按规定开展白蚁等害堤动物危害日常检查排查 | √
27 |  | 发现白蚁等害堤动物危害的未按规定实施危害治理 |  | √
28 | 危害行为 | 在工程管理范围内存在挖坑、打井、耕作、爆破和其他对工程有害的活动 |  |  | √
（五）工程实体
29 | 大坝 | 坝体存在裂缝、塌陷、冲沟、滑坡及隆起现象 |  | √ | 影响运行安全
30 |  | 迎水坡存在冲刷痕迹 |  | √ | 影响结构稳定
31 |  | 背水坡存在散浸和集中渗漏 | 轻微渗漏 | 明显渗漏 | 渗漏范围不断增大，影响运行安全
32 |  | 坝肩存在绕坝渗漏现象 |  | √
33 |  | 坝趾存在流土管涌迹象 |  |  | √
34 |  | 排水导渗设施损坏 |  | √
35 | 放水建筑物 | 存在沉降、断裂、堵塞、积土现象 |  | √ | 影响运行安全
36 |  | 两侧有滑坡迹象 |  | √ | 影响运行安全
37 |  | 衬砌工程损坏 |  | √ | 影响运行安全
38 |  | 放水孔塞或闸板缺失或损坏 |  | √
39 | 泄洪建筑物 （已修建） | 存在沉降、断裂、堵塞、积土现象 |  | √ | 影响运行安全
40 | 泄洪建筑物 （已修建） | 两侧有滑坡迹象 |  | √ | 影响运行安全
41 |  | 衬砌工程损坏 |  | √ | 影响运行安全
42 | 数字孪生工程 | 设备的安装与运行环境未达到设计要求 |  | √
43 |  | 数据库和软件的安装及功能未达到设计要求 |  | √
44 |  | 未按要求进行数据共享 |  | √
45 | 其他 | 工程的开发利用对工程造成其他不利影响 |  | √ | 影响运行安全
注：分类标准未列的运行管理问题可参照类似问题和《水利工程运行管理监督检查办法（试行）》进行认定。