- 附件1

- 县域农村饮水安全标准化建设赋分表（试行）

| 评价指标 |  | 分值 | 评价内容 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 指标 |  |  |  |
| 体系布局 完善（36分） | 1.规模化工程覆盖率 | 12 | 城乡供水一体化、集中供水规模化发展状况 | 人口密度≥10人/km2地区，依据人口密度、规模化工程覆盖率，分区分段采用插值法赋分。 10人/km2≤人口密度＜300人/km2地区，也可依据人口密度、千人以上工程覆盖率，分区分段采用插值法赋分。 （具体赋分表另行印发） 注：人口密度＜10人/km2地区，不考核此项指标，分值纳入小型供水工程规范化建设和改造情况。 附加分：城乡供水一体化人口达到30%，得1分，每多增加10%得1分，最高得4分。总分不超过100分 |
|  | 2.农村自来水普及率 | 8 | 推进自来水覆盖状况 | 东部达到99%，得8分，每低1%，减少1分，最低得0分； 中部达到98%，得8分，每低1%，减少1分，最低得0分； 西北达到95%，得8分，每低1%，减少1分，最低得0分； 西南达到95%，得8分，每低1%，减少1分，最低得0分； 东北达到95%，得8分，每低1%，减少1分，最低得0分 |
|  | 3.小型供水工程规范化建设和改造情况 | 12 | 推进实施小型供水工程规范化建设和改造 | 人口密度≥10人/km2地区，对小型供水工程开展规范化建设和改造，达到《小型农村供水工程规范化提升技术规程》（以下简称《规程》）要求且全部开展的得12分。其中： 实施小水库、塘坝、蓄水池、机井等小水源或应急水源建设或改造，小型集中供水工程综合采取水源联供，得4分。每有1处工程未按要求开展，减少0.2分，最低得0分； 实施水泵与泵房、调节构筑物、输配水管网等输配水设施设备建设和改造，得2分。每有1处工程未按要求开展，减少0.2分，最低得0分； 实施水厂（站）建设或改造，得1分。每有1处工程未按要求开展，减少0.2分，最低得0分； 在水源保护、水质净化、消毒、检测等方面实施水质提升的，得4分。每有1处工程未按要求开展，减少0.2分，最低得0分； 在目视化管理、设施设备管理、自动化监控等方面开展规范化提升，得1分。每有1处工程未按要求开展，减少0.2分，最低得0分。 附加分：小型供水工程（不含水窖、水柜）数量较2023年压减10%，得1分，每多压减10%，增加1分，最高得4分。总分不超过100分 |
|  |  | 24 |  | 人口密度＜10人/km2地区，对小型供水工程开展规范化建设和改造，达到《规程》要求且全部开展的得24分。其中： 实施小水库、塘坝、蓄水池、机井等小水源或应急水源建设或改造，小型集中供水工程综合采取水源联供，得8分。每有1处工程未按要求开展，减少0.2分，最低得0分； 实施水泵与泵房、调节构筑物、输配水管网等输配水设施设备建设和改造，得4分。每有1处工程未按要求开展，减少0.2分，最低得0分； 实施水厂（站）建设或改造，得2分。每有1处工程未按要求开展，减少0.2分，最低得0分； 在水源保护、水质净化、消毒、检测等方面实施水质提升的，得8分。每有1处工程未按要求开展，减少0.2分，最低得0分； 在目视化管理、设施设备管理、自动化监控等方面开展规范化提升，得2分。每有1处工程未按要求开展，减少0.2分，最低得0分。 附加分：小型供水工程（不含水窖、水柜）数量较2023年压减10%，得1分，每多压减10%，增加1分，最高得4分。总分不超过100分 |
|  | 4.压减依靠水窖、水柜供水情况 | 4 | 压减直饮水窖水、水柜水的农村人口数量 | 水窖、水柜数量较2023年压减10%，得1分，每多压减10%，增加1分，最高得3分； 只能通过水窖、水柜供水的地区，未经任何净化消毒处理措施的直饮水窖水、水柜水人口占水窖、水柜供水人口的0%，得1分，每高5%，减少0.5分，最低得0分。 注：不存在水窖、水柜供水的地区，得4分 |
| 设施集约 安全（30分） | 5.集中供水工程24小时供水人口比例 | 8 | 24小时不间断供水情况 | 东部达到100%，得8分，每低1%，减少1分，最低得0分； 中部达到95%，得8分，每低1%，减少1分，最低得0分； 西北达到90%，得8分，每低1%，减少1分，最低得0分； 西南达到90%，得8分，每低1%，减少1分，最低得0分； 东北达到90%，得8分，每低1%，减少1分，最低得0分 |
|  | 6.水源保护区（保护范围）划定率 | 4 | 水源保护区（保护范围）划定情况 | 制定饮用水水源地名录，100%的乡镇级及规模化供水工程饮用水水源地划定水源保护区（保护范围）的得4分，每低1%，减少0.5分，最低得0分 |
|  | 7.水质达标率 | 6 | 农村供水工程供水水质情况 | 以卫生健康或疾控等相关管理部门监测数据为依据，农村供水水质达标率达到当地县城水平，得6分，每低1%，减少1分，最低得0分 |
|  | 8.水质检测监测能力 | 4 | 不同规模供水工程按照规范要求开展水质自检、巡检情况 | 规模化工程按照规定要求全面开展水质自检，得2分（只有规模化工程的，所有工程按照规定要求全面开展水质自检，得4分），每低1%，减少0.2分，最低得0分； 小型集中和分散工程按照《规程》要求全面开展水质巡检，得2分，每低1%，减少0.2分，最低得0分 |
|  | 9.应急体系建设情况 | 8 | 预案、备用水源、队伍物资、应急供水保障 | 制定县域农村供水应急预案，组建应急供水队伍，按规定配备送水车、发电机等应急供水设施，开展应急演练，得2分，否则不得分； 规模化供水工程100%配备应急备用水源或将供水工程联通互为备用，科学布局应急取水点，得2分，每低1%，减少0.2分，最低得0分； 农村供水应急保障纳入地方水旱灾害防御和突发事故应急处置工作范围，集中储备应急物资，提升应急供水保障能力，得2分，否则不得分； 面对洪旱灾害和突发水污染事件时，采取多种措施保障饮用水，得2分，否则不得分。若评价年未因洪旱灾害、突发水污染事件或其他事件影响农村供水安全，得2分 |
| 管护规范 专业（20分） | 10.工程标准化管理情况 | 8 | 集中供水工程标准化管理程度 | 规模化工程全部实现标准化管理，得3分，否则不得分； 千人工程全部实现标准化管理，得3分，每低5%，减少0.2分，最低得0分； 千人以下集中供水工程全部实现标准化管理，得2分，每低5%，减少0.1分，最低得0分。 注：只有规模化工程的，分值累积到规模化工程。没有规模化工程的，分值累积到千人工程 |
|  | 11.水价水费机制落实情况 | 8 | 供水工程用水计量设施和计量收费情况 | 集中供水工程计量设施完备，集中供水工程100%实行计量收费，得8分，每低1%，减少0.5分，最低得0分。 附加分：县域内依靠现有水价收取的水费能满足运行成本的集中供水工程占比达到80%以上的，得4分；达到50%—80%的，得2分。总分不超过100分 |
|  | 12.监督机制落实情况 | 4 | 完善农村供水监督机制 | 将农村供水目标任务落实、管理责任落实、节水制度落实、农村供水水质、供水运营服务、难点问题化解等纳入监督考核范围，得2分，每缺1项，减少1分，最低得0分； 开展农村供水临时反复问题常态化监测，得2分，否则不得分 |
| 服务优质 高效（14分） | 13.“四预”功能落实情况 | 6 | 县域农村供水“四预”功能落实 | 县域建立智慧供水信息管理平台，采取信息化监管手段实现农村供水工程监管，实现预报、预警、预演、预案等功能，得2分，否则不得分； 所有规模化供水工程水量、水质、水压、取用水计量等关键参数和水泵、药剂投加等主要设施设备实现在线监控，并能及时上传至智慧供水信息管理平台的，得2分，每低1%，减少0.2分，最低得0分； 小型集中供水工程水泵、药剂投加等主要设施设备实现自动化控制，并有80%可以及时上传至智慧供水信息管理平台，得2分，每低1%，减少0.1分，最低得0分。 注：没有规模化供水工程的，同标准按照千人工程计算得分 |
|  | 14.信息公开情况 | 2 | 农村供水工程信息公开情况 | 公开公示农村供水责任人员信息、服务电话等，得1分，否则不得分； 农村供水工程停水及时发布停水公告，得1分，否则不得分 |
|  | 15.用水户满意情况 | 6 | 用水户投诉处理妥善及时 | 监督举报零投诉，或用水户报修得到及时处理，得4分，如果1年内有水利部12314监督举报服务平台、“互联网+”及各渠道农村供水问题举报并经核查属实的，每有1件减少1分，最低得0分； 用户投诉举报回访满意度超过90%，得2分，每低1%，减少0.5分，最低得0分 |

附录1

说  明

1.城乡供水一体化：指实施城乡供水资源整合，对城市和农村供水实行统一规划、统一建设、统一管理、统一服务，实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管。

2.规模化工程覆盖率：指城市管网延伸工程和千吨万人供水工程覆盖农村人口占农村供水总人口的比例。

3.集中供水工程：从水源集中取水，视必要经净化和消毒后，通过配水管网输送到用户或集中供水点，且设计供水规模大于等于10m3/d或设计供水人口大于等于100人的供水工程。

4.千吨万人供水工程：指设计供水规模大于等于1000m3/d，或设计供水人口大于等于10000人的农村供水工程。

5.千人供水工程：指设计供水规模大于等于100m3/d且小于1000m3/d，或设计供水人口大于等于1000人且小于10000人的农村供水工程。

6.小型供水工程：指千吨万人以下供水工程。

7.小型供水工程规范化改造（提升）：按照国家有关建设标准，以保证供水安全和可靠，提升供水水量和水质保障程度为目标，对现有农村供水工程进行工艺改进、构筑物改扩建、主要单元更新和管理能力提升的活动。

8.县域统管：指以县域为单元，由城市供水、水务供水等专业化供水机构，建立县级专业化运维服务平台，实施农村供水工程统一管理、统一运维、统一服务。

9.人口密度（人/km2）=县域人口(人)/县域面积(km2)。数据应出自统计公报、县级人民政府网站等。

10.农村自来水普及率：指集中供水工程供水到户（院）的农村人口占农村供水总人口的比例。

11.集中供水工程24小时供水人口比例：指24小时供水（由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应采取相应措施）的集中供水工程覆盖农村人口占农村供水总人口的比例。

12.水源保护区（保护范围）划定率：指按照规定划定水源保护区（保护范围）的工程数量占应划定水源保护区（保护范围）的工程的比例。

13.水质达标率：以卫生健康或疾控等相关管理部门监测数据为依据,所有检测水质指标符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）要求的样本对应工程供水人口数占总样本对应工程供水总人口数的比例。

14.东部地区包括北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东和广东；中部地区包括河北、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南和海南；西北地区包括内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和新疆生产建设兵团；西南地区包括广西、重庆、四川、贵州、云南和西藏；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。

15.除已明确的年份外，计算得分采用上一年的资料和数据进行评价。

附录2

佐证材料清单

1.必备条件

（1）能够证明县级“三个责任”“三项制度”出台和落实的文件、清单等，如水费收缴和财政补贴能够满足工程正常运行的台账。

（2）经县级人民政府盖章的承诺书，承诺书格式如下：

申请县域农村饮水安全标准化建设验收 承 诺 书 我县（市、区、旗）自愿申请县域农村饮水安全标准化建设验收，并承诺： - 一、所提供的文件、证照等均真实、合法、有效，复印件与原件一致。 - 二、所提供的各类证明、佐证或说明材料均符合事实。 - 三、县域供水工程运行无重大安全隐患，近3年未发生重大供水问题、水质安全或重大水事纠纷等事件，脱贫地区未因农村供水问题导致规模性返贫。 - 四、愿意接受现场核查，并做好相关配合工作。 - 五、愿意承担违反承诺的法律责任。 单位名称（盖章）： 20XX年XX月XX日

（3）所有集中供水工程取水许可证（依规可不办理的除外）及取水量记录。

（4）农村集中供水工程竣工验收报告或验收意见。

（5）县级有关部门出具证明落实县域统管机制的文件，水厂特许经营或供水管理协议等；供水管理单位组织机构、人员岗位设置情况的制度材料等；建立县级专业化运维服务平台、县域内所有工程实现专业化管护的文件、台账、图片等。

（6）县级有关部门出具证明落实信息化建设要求的文件、台账、图片等。

2.体系布局完善

（1）规模化工程覆盖率：县级有关部门出具证明城乡供水一体化及千吨万人供水工程覆盖人口情况的文件、报告、图片等。

（2）农村自来水普及率：县级有关部门出具证明县域内农村集中供水工程供水到户覆盖人口情况的文件、报告、图片等。

（3）小型供水工程规范化建设和改造情况：县级有关部门出具证明小型集中供水工程按照国家有关建设标准，全面开展规范化建设和改造情况的文件、报告、图片等。

（4）压减依靠水窖、水柜供水情况：县级有关部门出具证明县域内是否存在直饮水窖水、水柜水情况，以及直饮水窖水、水柜水地区配备净化消毒设备设施情况的文件、报告、图片等。

3.设施集约安全

（1）集中供水工程24小时供水人口比例：县级有关部门出具证明县域内保证24小时供水工程及覆盖人口情况的文件、报告、图片等。

（2）水源保护区（保护范围）划定率：县级有关部门印发的水源保护区划定批复文件，水源保护制度材料，水源保护区相关标识、标牌的照片等。

（3）水质达标率：县级有关部门出具证明农村供水水质总体情况的文件、报告等。

（4）水质检测监测能力：县级有关部门出具证明农村供水水质检测监测能力的文件、报告等，城乡一体化工程、千吨万人供水工程、县级水质检测中心提供的水质检测资料等。

（5）应急体系建设情况：县级农村供水应急预案，开展应急演练的记录或照片，物资储备照片以及应急处置过程中的记录或照片等。

4.管护规范专业

（1）工程标准化管理情况：能够证明农村供水工程达到水利部或省级标准化管理评价标准的材料（如通过省级及以上标准化管理评价的相关文件、专家评价意见等）。

（2）水价水费机制落实情况：发展改革、物价等有关部门定价批复文件，能够证明工程实行计量收费及运行成本的材料（如县级相关部门出具的证明、收入凭证等）。

（3）监督机制落实情况：有关部门将农村供水相关情况纳入监督考核范围的文件，开展常态化监测的材料（文件、报告、图片）等。

5.服务优质高效

（1）“四预”功能落实情况：县域智慧供水信息管理平台，采取信息化手段实现工程监管，实现预报、预警、预演、预案等功能的图片，供水工程在线监测设备、自动化控制设备及运行过程的图片等。

（2）信息公开情况：责任人信息、服务电话公开照片，农村供水工程停水时发布的停水公告、情况处置报告等。

（3）用水户满意情况：解决农村供水问题的工作记录、用户投诉处理记录、回访记录等。