附件

跨省河湖生态流量保障目标

| 序号 | 水资源 一级区 | 河湖 | 主要 控制断面 | 生态基流（m³/s）/ 最低生态水位（m） | 生态水量（万m³） | 敏感期生态 流量（m³/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松花江区 | 松花江 干流 | 哈尔滨 | 250 | 5—10月：529100； 11—次年4月： 391000 |  |
| 2 |  |  | 大顶子山 航电枢纽 | 250 |  |  |
| 3 |  |  | 佳木斯 | 290 |  |  |
| 4 | 松花江区 | 拉林河 | 磨盘山水库 | 4—11月：1.0； 12—次年3月：0.5 | 6—9月：2108； 4、5、10、11月：1054； 12—次年3月：525 |  |
| 5 |  |  | 牛头山 水文站 | 4—11月：9.08； 12—次年3月：0.5 | 6—9月：19080； 4、5、10、11月：9540； 12—次年3月：525 |  |
| 6 |  |  | 蔡家沟 | 4—11月：11.23； 12—次年3月：0.5 | 6—9月：23600； 4、5、10、11月：11800； 12—次年3月：525 |  |
| 7 | 松花江区 | 卡岔河 | 榆树 | 6—9月：0.82； 4、5、10、11月：0.41 |  |  |
| 8 | 松花江区 | 牤牛河 | 龙凤山水库 | 6—9月：2.35； 10—次年5月：0.85 |  |  |
| 9 | 松花江区 | 细鳞河 | 舒兰 | 6—9月：1.18； 4、5、10、11月：0.39 |  |  |
| 10 | 松花江区 | 霍伦河 | 平安 | 6—9月：2.21； 4、5、10、11月：0.74 |  |  |
| 11 | 松花江区 | 牡丹江 | 大山咀子 | 4—11月：13.86； 12—次年3月：1.16 | 6—9月：21900； 4、5、10、11月：14600； 12—次年3月：1200 |  |
| 12 |  |  | 镜泊湖水库 | 4—11月：20； 12—次年3月：10 | 6—9月：31600； 4、5、10、11月：21100； 12—次年3月：10500 |  |
| 13 |  |  | 莲花水电站 | 4—11月：46.51； 12—次年3月：23.26 | 6—9月：73500； 4、5、10、11月：49000； 12—次年3月：24300 |  |
| 14 |  |  | 长江屯 | 4—11月：46.51； 12—次年3月：23.26 | 6—9月：73500； 4、5、10、11月：49000； 12—次年3月：24300 |  |
| 15 | 松花江区 | 尔站河 | 尔站 | 4—11月：1.91 |  |  |
| 16 | 松花江区 | 海浪河 | 林海水库 | 4月下旬—9月中旬：7.71； 9月下旬—次年4月中旬：2.57 |  |  |
| 17 | 松花江区 | 嫩江 | 尼尔基水库 | 35 |  |  |
| 18 |  |  | 江桥 | 35 |  |  |
| 19 |  |  | 白沙滩 | 35 |  |  |
| 20 |  |  | 大赉 | 35 | 5—10月：239300； 11—次年4月：119600 |  |
| 21 | 松花江区 | 多布库 尔河 | 古里 | 4—11月：3.6 |  |  |
| 22 | 松花江区 | 甘河 | 柳家屯 | 4—11月：11.85 |  |  |
| 23 | 松花江区 | 诺敏河 | 小二沟 | 6—9月：32.31； 4、5、10、11月：18.63； 12—次年3月：2.22 |  |  |
| 24 |  |  | 古城子 | 6—9月：46.92； 4、5、10、11月：31.28； 12—次年3月：2.65 |  |  |
| 25 | 松花江区 | 格尼河 | 格尼 | 6—9月：8.95； 4、5、10、11月：2.98 |  |  |
| 26 | 松花江区 | 黄蒿沟 | 太平湖水库 | 4—11月：0.2 |  |  |
| 27 | 松花江区 | 阿伦河 | 那吉 | 4—11月：2.18 |  |  |
| 28 | 松花江区 | 音河 | 音河水库 |  | 6—9月：182/月； 4、5、10、11月：32.25/月 |  |
| 29 | 松花江区 | 雅鲁河 | 碾子山 | 6—9月：6.10； 4、5、10、11月：2.97； 12—次年3月：0.5 | 6—9月：17386； 4、5、10、11月：11591； 12—次年3月：519 |  |
| 30 | 松花江区 | 济沁河 | 头道沟 | 6—9月：1.23； 4、5、10、11月：0.61 |  |  |
| 31 | 松花江区 | 罕达罕河 | 景星 |  | 4—11月：3521 |  |
| 32 | 松花江区 | 绰尔河 | 文得根坝下 | 4月：14.27； 5月：17.44； 6月：19.32； 7月：22.65； 8月：21.13； 9月：17.68； 10—11月：5.8； 12—次年3月：5.2 |  | 7—8月：择机制造1次人造洪峰向下游湿地补水，峰值流量不低于496 m³/s，时长不少于5天，至少每两年实施1次；4月下旬和7月上旬：各制造1次人造洪峰刺激鱼类产卵，峰值流量分别不低于25.9 m³/s和91.9 m³/s，调度时长分别不少于15天和5天 |
| 33 |  |  | 绰勒坝下 | 4月：15.46； 5月：18.89； 6月：20.93； 7月：24.54； 8月：22.89； 9月：19.15； 10—11月：6.28； 12—次年3月：5.2 |  |  |
| 34 |  |  | 两家子 | 4月：15.78； 5月：19.28； 6月：21.36； 7月：25.05； 8月：23.36； 9月：19.55； 10—11月：6.41； 12—次年3月：5.2 |  |  |
| 35 | 松花江区 | 二龙涛河 | 图牧吉① | 4、5、10、11月：138.4 m； 6—9月、12—次年3月：138.3 m |  |  |
| 36 | 松花江区 | 洮儿河 | 察尔森水库 | 5—9月：5.06； 10—次年4月：2.53 |  |  |
| 37 |  |  | 镇西 | 6—9月：7.50； 4、5、10、11月：5.00； 12—次年3月：2.53 |  |  |
| 38 |  |  | 洮南 | 6—9月：3.62； 4、5、10、11月：0.9； 12—次年3月：0.33 |  |  |
| 39 |  |  | 黑帝庙 |  | 6—9月：1360 |  |
| 40 | 松花江区 | 归流河 | 永丰水库 |  | 4月：4； 5月：10； 6月：11； 7月：36； 8月：33； 9月：12； 10—11月：7 |  |
| 41 | 松花江区 | 蛟流河 | 双城水库 |  | 4月：32； 5月：38； 6月：81； 7月：149； 8月：112； 9月：80； 10—11月：44 |  |
| 42 |  |  | 宝泉 |  | 4—11月：723 |  |
| 43 | 松花江区 | 那金河 | 群昌水库 |  | 4月：10； 5月：10； 6月：20； 7月：73； 8月：71； 9月：13； 10—11月：5 |  |
| 44 | 松花江区 | 大额木 特河 | 创业水库 |  | 4月：16； 5月：16； 6月：19； 7月：111； 8月：100； 9月：15； 10—11月：5 |  |
| 45 | 松花江区 | 霍林河 | 白云胡硕 |  | 3500 |  |
| 46 |  |  | 同发 |  | 2200 |  |
| 47 | 松花江区 | 松花江 吉林段 | 丰满水库 | 100 |  |  |
| 48 |  |  | 宁江 （原扶余） | 100 |  |  |
| 49 | 松花江区 | 辉发河 | 五道沟 | 6—9月：18.11； 4、5、10、11月：9.06； 12—次年3月：1.01 |  |  |
| 50 | 辽河区 | 辽河干流 | 清河水库 | 1.6 |  |  |
| 51 |  |  | 柴河水库 | 1 |  |  |
| 52 |  |  | 铁岭 | 6—9月：8.57； 4、5、10、11月：7.12； 12—次年3月：2.03 | 6—9月：36300； 4、5、10、11月：24200； 12—次年3月：2600 |  |
| 53 |  |  | 辽中 | 4—11月：5.95； 12—次年3月：1.08 | 6—9月：41700； 4、5、10、11月：27800； 12—次年3月：3000 |  |
| 54 |  |  | 石佛寺水库 | 4—5月：5.48； 6—8月：7.05； 9—次年3月：4.05 |  |  |
| 55 | 辽河区 | 招苏台河 | 梨树 | 6—9月：0.22； 4、5、10、11月：0.11 |  |  |
| 56 |  |  | 王宝庆 | 6—9月：0.85； 4、5、10、11月：0.42； 12—次年3月：0.30 |  |  |
| 57 | 辽河区 | 条子河 | 林家村 | 6—9月：0.27； 4、5、10、11月：0.13 |  |  |
| 58 | 辽河区 | 二道河（招苏台河） | 宝力镇 | 6—9月：0.71； 4、5、10、11月：0.36 | 12—次年3月：52.27 |  |
| 59 |  | 二道河（西马莲河） | 四道号水库 |  | 6—9月：32.68； 4、5、10、11月：16.34 |  |
| 60 | 辽河区 | 秀水河 | 小五家子 水库 |  | 4—11月：17.4 |  |
| 61 |  |  | 公主屯 |  | 4—11月：428 |  |
| 62 | 辽河区 | 养息牧河 | 小荒地 |  | 4—11月：478 |  |
| 63 | 辽河区 | 柳河 | 闹德海水库 | 0.8 |  |  |
| 64 |  |  | 新民 |  | 6—9月：1687； 4、5、10、11月：843 |  |
| 65 | 辽河区 | 大青沟 | 大青沟 | 0.48 |  |  |
| 66 | 辽河区 | 西辽河 干流 | 郑家屯 |  | 近期：2700； 远期：6—9月：11400； 4、5、10、11月7600； 12—次年3月：500 |  |
| 67 | 辽河区 | 西拉木 伦河 | 东台子水库 | 4—9月：4.53； 10—次年3月：1.51 |  | 4—6月：至少开展1次生态调度，每次至少维持7天，流量日涨幅不低于7%，调度流量峰值不低于22 m³/s，调度水量不低于1096万 m³；7—8月：实施不少于2次人造洪峰，制造峰值流量不低于201 m³/s、持续时长不低于10小时，保障下游湿地生态用水 |
| 68 |  |  | 台河口闸 | 4—9月：10.17； 10—次年3月：1.51 | 18400 |  |
| 69 | 辽河区 | 老哈河 | 甸子 |  | 1800 |  |
| 70 |  |  | 乌敦套海 |  | 2500 |  |
| 71 | 辽河区 | 阴河 | 三座店水库 | 0.283 |  |  |
| 72 | 辽河区 | 锡泊河 | 锦山（四） |  | 4—11月：466 |  |
| 73 | 辽河区 | 蹦河 | 于家营子 |  | 4—11月：132 |  |
| 74 |  |  | 沟门子 |  | 4—11月：180 |  |
| 75 | 辽河区 | 百岔河 | 万合永 |  | 4—11月：265 |  |
| 76 | 辽河区 | 乌力吉 木仁河 | 梅林庙 |  | 1200 |  |
| 77 | 辽河区 | 教来河 | 山湾子水库 |  | 106.5 |  |
| 78 | 辽河区 | 孟克河 | 青山水库 |  | 142 |  |
| 79 | 辽河区 | 东辽河 | 泉太 | 4—5月：0.82； 6—8月：1.64； 9月：1.45； 10—11月：0.82； 12—次年3月：0.20 |  |  |
| 80 |  |  | 二龙山水库 | 4—5月：2.88； 6—8月：4.45； 9—次年3月：1.45 |  |  |
| 81 |  |  | 王奔 | 4—5月：4.98； 6—8月：7.45； 9月：4.45； 10—11月：3.53； 12—次年3月：1.45 |  |  |
| 82 | 辽河区 | 大凌河 | 白石水库 坝下 | 3.97 |  |  |
| 83 |  |  | 凌海 | 3.97 |  |  |
| 84 | 辽河区 | 大凌河 西支 | 哈巴气 |  | 4—11月：445 |  |
| 85 | 辽河区 | 老虎山河 | 阎家窑 |  | 4—11月：642 |  |
| 86 | 辽河区 | 牤牛河 | 九连洞 |  | 4—11月：1243 |  |
| 87 | 海河区 | 滦河 | 前九号 | 4—11月：0.64 |  |  |
| 88 |  |  | 潘家口—大黑汀水库 | 2.28 |  |  |
| 89 |  |  | 滦县 | 3.87 |  | 42100万m³ （入海水量） |
| 90 | 海河区 | 闪电河 | 闪电河水库 |  | 120 |  |
| 91 | 海河区 | 小滦河 | 沟台子 |  | 744 |  |
| 92 | 海河区 | 青龙河 | 东庄 |  | 95 |  |
| 93 | 海河区 | 蓟运河 | 蓟运河 防潮闸 |  | 8500 |  |
| 94 | 海河区 | 泃河 | 罗庄子 |  | 195 |  |
| 95 |  |  | 英城 |  | 485 |  |
| 96 |  |  | 错桥闸 |  | 652 |  |
| 97 | 海河区 | 潮白河 | 下堡 |  | 1010 |  |
| 98 |  |  | 苏庄 |  | 4000 |  |
| 99 |  |  | 赶水坝 |  | 21000 |  |
| 100 | 海河区 | 潮白新河 | 黄白桥（上） |  | 10800 |  |
| 101 |  |  | 宁车沽闸 |  | 7000 |  |
| 102 | 海河区 | 潮河 | 古北口 |  | 2445 |  |
| 103 | 海河区 | 黑河 | 三道营 |  | 690 |  |
| 104 | 海河区 | 北运河 | 杨洼闸 |  | 15800 |  |
| 105 |  |  | 土门楼枢纽 |  | 13700 |  |
| 106 | 海河区 | 七里海 | 淮淀闸（津塘运河）② | 4月：1.5 m； 5—10月：1.7 m |  |  |
| 107 | 海河区 | 永定河 | 小石庄 |  | 4400 |  |
| 108 |  |  | 八号桥 |  | 7400 |  |
| 109 |  |  | 三家店 |  | 7600 |  |
| 110 |  |  | 固安 |  | 3700 |  |
| 111 |  |  | 邵七堤 |  | 1700 |  |
| 112 | 海河区 | 御河 | 丰镇 |  | 300 |  |
| 113 | 海河区 | 壶流河 | 洗马庄 |  | 47 |  |
| 114 | 海河区 | 洋河 | 洋河水库 |  | 2400 |  |
| 115 | 海河区 | 南洋河 | 天镇 |  | 450 |  |
| 116 | 海河区 | 小清河 | 窑上闸 |  | 168 |  |
| 117 | 海河区 | 琉璃河 | 码头 |  | 624 |  |
| 118 | 海河区 | 拒马河 | 都衙 |  | 2674 |  |
| 119 |  |  | 张坊 |  | 2890 |  |
| 120 | 海河区 | 唐河 | 水堡 |  | 1131 |  |
| 121 | 海河区 | 沙河 | 不老台 |  | 704 |  |
| 122 | 海河区 | 大清河 | 台头 |  | 2611 |  |
| 123 | 海河区 | 海河干流 | 二道闸上③ | 4—11月：1.7m |  |  |
| 124 |  |  | 海河闸上③ | 4—11月：0.7m |  |  |
| 125 | 海河区 | 白洋淀 | 十方院① | 6.23 m | 10500 |  |
| 126 | 海河区 | 滹沱河 | 小觉 | 6—9月：1.27； 1—5月、10—12月：0.59 | 4228 |  |
| 127 | 海河区 | 冶河 | 泉口 |  | 449 |  |
| 128 | 海河区 | 绵河 | 地都 |  | 2220 |  |
| 129 | 海河区 | 子牙河 | 泊庄节制闸 |  | 358 |  |
| 130 | 海河区 | 漳河 | 岳城水库 |  | 3200 |  |
| 131 | 海河区 | 浊漳河 | 侯壁 | 6—9月：2.26； 1—5月、10—12月：1.13 | 12300 |  |
| 132 | 海河区 | 浊漳南源 | 漳泽水库 | 6—9月：0.7； 1—5月、10—12月：0.34 |  |  |
| 133 | 海河区 | 清漳河 | 麻田 |  | 924 |  |
| 134 |  |  | 匡门口 |  | 1316 |  |
| 135 | 海河区 | 卫河 | 淇门 |  | 5297 |  |
| 136 | 海河区 | 峪河 | 平甸 |  | 596 |  |
| 137 | 海河区 | 淅河 | 东川底 |  | 354 |  |
| 138 | 海河区 | 南运河 | 北陈屯 闸上① | 3.79 m |  |  |
| 139 |  |  | 十一堡 闸上② | 1.5 m |  |  |
| 140 | 海河区 | 徒骇河 | 廿里堡闸 |  | 2923 |  |
| 141 | 海河区 | 马颊河 | 孙马村闸 |  | 2187 |  |
| 142 | 黄河区 | 黄河 | 兰州 | 350 |  |  |
| 143 |  |  | 头道拐 | 75 |  | 4月：75（最小）、250（适宜）；5—6月：180（最小）、250（适宜）；7—10月：输沙用水 |
| 144 |  |  | 花园口 | 200 |  | 7—10月：一定量级洪水 |
| 145 |  |  | 利津 | 50 |  | 4月：75（最小）、120（适宜）；5—6月：150（最小）、250（适宜）；7—10月：输沙用水 |
| 146 | 黄河区 | 黑河 | 大水 | 2.78 |  |  |
| 147 | 黄河区 | 大夏河 | 折桥 | 5.04 |  |  |
| 148 | 黄河区 | 祖厉河 | 靖远 |  | 2055 |  |
| 149 | 黄河区 | 都思兔河 | 包乐浩晓 水库 |  | 2.16/月 |  |
| 150 | 黄河区 | 清水河 | 泉眼山 |  | 1700 |  |
| 151 | 黄河区 | 苦水河 | 郭家桥 |  | 500 |  |
| 152 | 黄河区 | 大黑河 | 三两 |  | 1350 |  |
| 153 | 黄河区 | 红河 | 挡阳桥 |  | 429 |  |
| 154 | 黄河区 | 皇甫川 | 皇甫 |  | 405 |  |
| 155 | 黄河区 | 窟野河 | 石圪台 | 0.27 |  |  |
| 156 |  |  | 温家川 | 1 |  |  |
| 157 | 黄河区 | 悖牛川 | 新庙 |  | 621 |  |
| 158 | 黄河区 | 无定河 | 河口 | 0.58 |  |  |
| 159 |  |  | 白家川 | 3 |  |  |
| 160 | 黄河区 | 海流兔河 | 韩家峁 | 0.24 |  |  |
| 161 | 黄河区 | 汾河 | 河津 | 1 |  |  |
| 162 | 黄河区 | 金堤河 | 范县 |  | 2673 |  |
| 163 | 黄河区 | 大汶河 | 戴村坝 | 1 |  |  |
| 164 | 黄河区 | 洮河 | 红旗 | 27 |  | 4月：38； 5—6月：70；7—10月：140；11月：64；12—次年3月：32 |
| 165 | 黄河区 | 湟水 | 民和 | 8 |  |  |
| 166 | 黄河区 | 大通河 | 天堂寺 | 8 |  |  |
| 167 |  |  | 享堂 | 10 |  |  |
| 168 | 黄河区 | 渭河 | 北道 （东岔） | 2 |  |  |
| 169 |  |  | 林家村 | 近期：5； 远期：10 |  |  |
| 170 |  |  | 华县 | 20 |  |  |
| 171 | 黄河区 | 葫芦河 | 静宁 |  | 280 |  |
| 172 |  |  | 秦安 | 0.36 |  |  |
| 173 | 黄河区 | 通关河 | 凤阁岭 | 0.34 |  |  |
| 174 | 黄河区 | 千河 | 冯家山 水库 | 2 |  |  |
| 175 | 黄河区 | 泾河 | 泾河源 | 0.14 |  |  |
| 176 |  |  | 杨家坪 | 2 |  |  |
| 177 |  |  | 张家山 | 4月中旬—6月中旬：10.7； 6月中旬—8月底：16.05； 其他时段：5.35 |  |  |
| 178 | 黄河区 | 汭河 | 袁家庵 | 0.45 |  |  |
| 179 | 黄河区 | 洪河 | 红河 | 0.1 |  |  |
| 180 | 黄河区 | 蒲河 | 毛家河 | 0.51 |  |  |
| 181 | 黄河区 | 茹河 | 开边 |  | 347 |  |
| 182 | 黄河区 | 马莲河 | 雨落坪 | 2 |  |  |
| 183 | 黄河区 | 黑河 | 张河 | 0.22 |  |  |
| 184 | 黄河区 | 达溪河 | 灵台 | 0.14 |  |  |
| 185 | 黄河区 | 北洛河 | 状头 | 1 |  |  |
| 186 | 黄河区 | 葫芦河 | 太白 | 0.16 |  |  |
| 187 | 黄河区 | 伊洛河 | 河口街 | 1.5 |  |  |
| 188 |  |  | 黑石关 | 8 |  | 4—6月：28（有淹及岸边的流量过程）；7—10月：80.5；11—次年3月：14.9 |
| 189 | 黄河区 | 沁河 | 润城 | 1 |  |  |
| 190 |  |  | 拴驴泉 水电站 | 1.5 |  |  |
| 191 | 黄河区 | 丹河 | 围滩 | 0.22 |  |  |
| 192 |  |  | 山路平 | 0.31 |  |  |
| 193 | 黄河区 | 红碱淖 | 红碱淖① | 1217.6 m |  | 1221 m（适宜生态水位） |
| 194 | 淮河区 | 淮河干流 | 王家坝 | 近期：16.14； 远期：4—5月：18.5； 6—9月：35； 10—次年3月：16.14 |  |  |
| 195 |  |  | 蚌埠 （吴家渡） | 近期：48.35； 远期：6—9月：96.2； 10—次年5月：48.35 |  |  |
| 196 |  |  | 小柳巷 | 近期：48.35； 远期：4—5月：54.6； 6—9月：111； 10—次年3月：48.35 |  |  |
| 197 | 淮河区 | 浉河 | 飞沙河水库 |  | 18/月 |  |
| 198 |  |  | 平桥 |  | 215/月 |  |
| 199 | 淮河区 | 竹竿河 | 魏家冲 |  | 100/月 |  |
| 200 |  |  | 竹竿铺（三） |  | 358/月 |  |
| 201 | 淮河区 | 洪汝河 | 班台 | 3.8 |  |  |
| 202 | 淮河区 | 史河 | 叶集 | 1.75 |  |  |
| 203 |  |  | 蒋家集 | 4.3 |  |  |
| 204 | 淮河区 | 沙颍河 | 周口 | 4.3 |  |  |
| 205 |  |  | 界首 | 近期：5.5； 远期：4—5月：5.8； 6—9月：16.7； 10—次年3月：5.5 |  |  |
| 206 |  |  | 颍上闸 | 7.4 |  |  |
| 207 | 淮河区 | 泉河 | 沈丘 | 0.7 |  |  |
| 208 | 淮河区 | 茨河 | 清浅桥 |  | 6—9月：165； 10—次年5月：330 |  |
| 209 | 淮河区 | 涡河 | 亳州 | 近期：2.3； 远期：4—5月：2.4； 6—9月：6.9； 10—次年3月：2.3 |  |  |
| 210 |  |  | 蒙城枢纽 | 2.5 |  |  |
| 211 | 淮河区 | 惠济河 | 安溜 |  | 255/月 |  |
| 212 | 淮河区 | 浍河 | 黄口集闸 |  | 34/月 |  |
| 213 |  |  | 固镇闸 |  | 128/月 |  |
| 214 | 淮河区 | 包河 | 耿庄闸 |  | 19/月 |  |
| 215 | 淮河区 | 新汴河 | 团结闸 |  | 1732 |  |
| 216 | 淮河区 | 新沱河 | 永城闸 |  | 599 |  |
| 217 | 淮河区 | 新濉河 | 枯河闸 |  | 210/月 |  |
| 218 | 淮河区 | 奎河 | 伊桥 |  | 28.5/月 |  |
| 219 | 淮河区 | 洪泽湖 | 蒋坝④ | 11.3 m |  |  |
| 220 | 淮河区 | 怀洪新河 | 西坝口 闸上④ | 13.35 m |  |  |
| 221 | 淮河区 | 天井湖 | 天井湖 引河闸上④ | 11.5 m |  |  |
| 222 | 淮河区 | 高邮湖 | 高邮（高）④ | 5.1 m |  |  |
| 223 | 淮河区 | 白塔河 | 天长（白） |  | 6—9月：39/月； 10—次年5月：310 |  |
| 224 | 淮河区 | 南四湖 | 南阳④ | 32.55 m |  |  |
| 225 |  |  | 微山④ | 31.05 m |  |  |
| 226 | 淮河区 | 废黄河 | 关滩④ | 2.00 m |  |  |
| 227 | 淮河区 | 中运河 | 运河④ | 20.50 m |  |  |
| 228 | 淮河区 | 邳苍 分洪道 | 林子 |  | 1229 |  |
| 229 | 淮河区 | 城河 | 邳城闸 |  | 224 |  |
| 230 | 淮河区 | 沂河 | 临沂 | 近期：2.48； 远期：4—5月：3.13； 6—9月：19.81； 10—次年3月：2.48 |  |  |
| 231 |  |  | 苏鲁省界（港上） | 1.74 |  |  |
| 232 | 淮河区 | 沭河 | 大官庄 | 近期：1.14； 远期：4—5月：1.76； 6—9月：10.52； 10—次年3月：1.14 |  |  |
| 233 |  |  | 苏鲁省界（红花埠） | 0.65 |  |  |
| 234 |  |  | 老沭河末端（口头站） | 0.94 |  |  |
| 235 | 淮河区 | 青口河 | 范口 附属站④ | 0.38 m |  |  |
| 236 | 长江区 | 长江干流 | 宜昌 | 5500 |  | 5—7月：持续涨水时间≥3天，流量日均涨幅≥1000 m³/s |
| 237 | 长江区 |  | 汉口 | 7026 |  |  |
| 238 | 长江区 |  | 大通 | 10000 |  |  |
| 239 | 长江区 | 南广河 | 孝儿 | 5.34 |  |  |
| 240 | 长江区 | 镇舟河 | 民强电站 | 1.07 |  |  |
| 241 | 长江区 | 二夹河 | 二龙滩水库 | 0.21 |  |  |
| 242 | 长江区 | 赤水河 | 赤水 | 59 |  |  |
| 243 | 长江区 | 习水河 | 习水黔川 | 2.61 |  |  |
| 244 | 长江区 | 枫溪河 | 香溪口水库 | 0.311 |  |  |
| 245 | 长江区 | 綦江 | 松坎 | 1.44 |  |  |
| 246 |  |  | 五岔 | 11.4 |  |  |
| 247 | 长江区 | 藻渡河 | 金佛山 | 5—10月：1.242； 11—次年4月：0.414 |  |  |
| 248 |  |  | 藻渡 | 藻渡水库建成前：2.94 藻渡水库建成后： 5—10月：7.5； 11—次年4月：3.76 |  |  |
| 249 | 长江区 | 清溪河 | 永新（富家）水文站 | 0.649 |  |  |
| 250 | 长江区 | 御临河 | 麻柳沱 | 5.26 |  |  |
| 251 | 长江区 | 大洪河 | 大洪河水库（厂址） | 2.29 |  |  |
| 252 | 长江区 | 磨刀溪 | 走马 | 5—9月：2.20； 10—次年4月：1.29 |  |  |
| 253 | 长江区 | 长滩河 | 双河口（长滩鄂渝） | 5—9月：1.76； 10—次年4月：1.04 |  |  |
| 254 | 长江区 | 龙溪河 | 任市桥 |  | 6—9月：59.6/月； 10—次年5月：20.7/月 |  |
| 255 | 长江区 | 大东溪 | 盘龙山水库 |  | 3.42/月 |  |
| 256 | 长江区 | 塘河 | 南滩电站 | 2.49 |  |  |
| 257 | 长江区 | 小槽河 | 得益电厂 | 0.937 |  |  |
| 258 | 长江区 | 喻家河 | 艾大桥水库 |  | 5—9月：25.65/月； 10—次年4月：16.75/月 |  |
| 259 | 长江区 | 马渡河 | 中咀坡水库 | 0.42 |  |  |
| 260 | 长江区 | 清江 | 高坝洲 | 46 |  |  |
| 261 | 长江区 | 流料河 | 云龙河水库 | 0.53 |  |  |
| 262 | 长江区 | 米水河 | 闸木水水库 | 0.649 |  |  |
| 263 | 长江区 | 水阳江 | 宣城 | 8.03 |  |  |
| 264 |  |  | 新河庄⑤ | 5.48 m |  |  |
| 265 | 长江区 | 滁河 | 襄河口闸⑤ | 6.46 m |  |  |
| 266 |  |  | 汊河集闸⑤ | 3.44 m |  |  |
| 267 |  |  | 三汊湾闸⑤ | 4.28 m |  |  |
| 268 | 长江区 | 清流河 | 滁州⑤ | 6.20 m |  |  |
| 269 | 长江区 | 巢湖 | 忠庙⑤ | 6.80 m |  |  |
| 270 | 长江区 | 倒水 | 红安 | 0.85 |  |  |
| 271 | 长江区 | 檀树岗河 | 檀树岗水库 | 0.16 |  |  |
| 272 | 长江区 | 府澴河 | 隔蒲潭 | 6.88 |  |  |
| 273 | 长江区 | 姚家河 | 姚河水库 |  | 126 |  |
| 274 | 长江区 | 龙感湖 | 下仓埠 （二）⑤ | 11.70 m |  |  |
| 275 | 长江区 | 固城湖 | 高淳⑥ | 7.00 m |  |  |
| 276 | 长江区 | 江宁河 | 江宁河闸⑥ | 3.50 m |  |  |
| 277 | 长江区 | 长江干流（金沙江） | 奔子栏 | 234 |  |  |
| 278 | 长江区 |  | 石鼓 | 298 |  |  |
| 279 | 长江区 |  | 攀枝花 水文站 | 350 |  |  |
| 280 | 长江区 |  | 向家坝 | 1200 |  |  |
| 281 | 长江区 | 新庄河 | 石龙坝 | 1.55 |  |  |
| 282 | 长江区 | 大兴河 | 新文水库 |  | 24.3/月 |  |
| 283 | 长江区 | 许曲 | 硕曲滇川（硕衣河水文站） | 16.8 |  |  |
| 284 | 长江区 | 水洛河 | 水洛河川滇 | 36.4 |  |  |
| 285 | 长江区 | 尼汝河 | 洛吉 | 2.52 |  |  |
| 286 | 长江区 | 牛栏江 | 黄梨树 水文站 | 滇中引水工程运行前：13； 滇中引水工程运行后：16 |  |  |
| 287 |  |  | 大沙店 （小河） | 滇中引水工程运行前：19； 滇中引水工程运行后：32 |  |  |
| 288 | 长江区 | 玉龙小河 | 玉龙电站 | 0.409 |  |  |
| 289 | 长江区 | 横江 | 横江 | 27.5 |  |  |
| 290 | 长江区 | 白水江 | 牛街水文站 | 7.31 |  |  |
| 291 | 长江区 | 长沟河 | 长沟河 宏益电站 | 0.216 |  |  |
| 292 | 长江区 | 五德河 | 大水沟水库 | 0.94 |  |  |
| 293 | 长江区 | 滇池 | 海埂① | 1885.50 m |  |  |
| 294 | 长江区 | 雅砻江 | 雅江（三）水文站 | 112 |  |  |
| 295 |  |  | 泸宁水文站 | 88 |  |  |
| 296 |  |  | 桐子林（二）水文站 | 422 |  |  |
| 297 | 长江区 | 鲜水河 | 道孚水文站 | 21 |  |  |
| 298 | 长江区 | 理塘河 | 濯桑水文站 | 4.74 |  |  |
| 299 | 长江区 | 前所河 | 长柏水电站 | 3.69 |  |  |
| 300 | 长江区 | 安宁河 | 泸沽水文站 | 6.19 |  |  |
| 301 |  |  | 德昌（四）水文站 | 9.8 |  |  |
| 302 |  |  | 米易（二）水文站 | 13.8 |  |  |
| 303 | 长江区 | 普渡河 | 尼格水文站 | 9.1 |  |  |
| 304 | 长江区 | 冈曲 | 上桥头 水文站 | 6—10月：7.4； 11—次年5月：3.7 |  |  |
| 305 | 长江区 | 丹达曲 | 扎仓嘎水库 | 6—9月：0.6； 10—次年5月：0.3 |  |  |
| 306 | 长江区 | 大竹河 | 沙坝田水库 |  | 17.8/月 |  |
| 307 | 长江区 | 小河 | 小纸房水库 |  | 6.4/月 |  |
| 308 | 长江区 | 岷江 | 镇江关 | 7.4 |  |  |
| 309 |  |  | 凤仪水文站 | 21.5 |  |  |
| 310 |  |  | 都江堰 | 68.4 |  |  |
| 311 |  |  | 金马河外江控制闸 | 15 |  |  |
| 312 |  |  | 沙黑总河 进水闸 | 5 |  |  |
| 313 |  |  | 宝瓶口 | 30 |  |  |
| 314 |  |  | 彭山（四）水文站 | 59 |  |  |
| 315 |  |  | 高场 | 551 |  |  |
| 316 | 长江区 | 沱江 | 三皇庙 | 13.3 |  |  |
| 317 |  |  | 简阳水文站 | 23.9 |  |  |
| 318 |  |  | 登瀛岩 水文站 | 28.2 |  |  |
| 319 |  |  | 内江 | 31.8 |  |  |
| 320 |  |  | 富顺 | 35.2 |  |  |
| 321 | 长江区 | 大清流河 | 顺河 | 6—9月：1.11； 10—次年5月：0.318 |  |  |
| 322 | 长江区 | 濑溪河 | 分水村 | 5—9月：2.08； 10—次年4月：0.77 |  |  |
| 323 | 长江区 | 岷江—大渡河 | 足木足 | 23.1 |  |  |
| 324 |  |  | 双江口坝下 | 121 |  | 3月中旬—4月下旬：适当增加下泄流量并制造1～2次人造洪峰，满足鱼类繁殖及下游河段生态需水 |
| 325 |  |  | 大金 | 121 |  |  |
| 326 |  |  | 泸定（二） | 184 |  |  |
| 327 |  |  | 硬梁包 | 134.7 |  | 3月中旬—4月下旬、7月下旬—9月中旬：分别制造1次、2次洪水涨落过程，每次连续3～7天，峰值流量不低于269.4 m³/s，满足鱼类繁殖需要 |
| 328 |  |  | 石棉 | 165 |  |  |
| 329 |  |  | 瀑布沟 | 188 |  |  |
| 330 |  |  | 峨边 | 327 |  |  |
| 331 |  |  | 沙湾 | 366 |  |  |
| 332 | 长江区 | 克柯河 | 安羌 水电站 | 3—5月：23.5； 6—次年2月：11.8 |  |  |
| 333 | 长江区 | 绰斯甲河 | 绰斯甲（二）水文站 | 18.2 |  |  |
| 334 | 长江区 | 青衣江 | 多营坪 水文站 | 36.8 |  |  |
| 335 |  |  | 洪雅水文站 | 46.1 |  |  |
| 336 |  |  | 夹江水文站 | 98 |  |  |
| 337 | 长江区 | 嘉陵江 | 茨坝 | 1.86 |  |  |
| 338 |  |  | 广元 | 25 |  |  |
| 339 |  |  | 苍溪 | 124 |  |  |
| 340 |  |  | 金溪 | 141 |  |  |
| 341 |  |  | 武胜 | 157 |  |  |
| 342 |  |  | 北碚 | 257 |  |  |
| 343 | 长江区 | 长丰河 | 成县 | 1.08 |  |  |
| 344 | 长江区 | 燕子河 | 燕子河甘陕 | 2.24 |  |  |
| 345 | 长江区 | 广坪河 | 东风 | 1.12 |  |  |
| 346 | 长江区 | 西汉水 | 镡家坝 | 4.6 |  |  |
| 347 | 长江区 | 渠江 | 风滩水文站 | 13.8 |  |  |
| 348 |  |  | 罗渡溪 | 61.9 |  |  |
| 349 | 长江区 | 大通江 | 铁溪 （万僧寺） | 0.64 |  |  |
| 350 |  |  | 河口 （西街） | 1.18 |  |  |
| 351 | 长江区 | 小通江 | 青峪 | 1.95 |  |  |
| 352 | 长江区 | 州河 | 河口 （州河） | 1.37 |  |  |
| 353 |  |  | 罗江水文站 | 16.1 |  |  |
| 354 | 长江区 | 洛河 | 江洛河甘陕 | 0.7 |  |  |
| 355 | 长江区 | 白龙江 | 白云 | 4—10月：2.28； 11—次年3月：1.96 |  |  |
| 356 |  |  | 白水街 （碧口） | 24.6 |  |  |
| 357 |  |  | 三磊坝 | 33.3 |  |  |
| 358 | 长江区 | 白水江 | 文县 | 7.24 |  |  |
| 359 | 长江区 | 达拉沟 | 达拉沟川甘（求吉） | 1.4 |  |  |
| 360 | 长江区 | 涪江 | 江油水文站 | 30.6 |  |  |
| 361 |  |  | 射洪 | 59 |  |  |
| 362 |  |  | 小河坝 | 72 |  |  |
| 363 | 长江区 | 白家河 | 磨溪水文站 | 5月11日—9月30日：0.31； 10月1日—次年5月10日：0.20 |  |  |
| 364 | 长江区 | 琼江 | 太安 | 6—10月：1.88； 11—次年5月：0.94 |  |  |
| 365 |  |  | 安居水文站 | 6—9月：1.26； 10—次年5月：0.83 |  |  |
| 366 | 长江区 | 龙台河 | 龙台水文站 | 0.12 |  |  |
| 367 | 长江区 | 盐井河 | 天生桥水库 | 0.71 |  |  |
| 368 | 长江区 | 乌江 | 鸭池河 | 40 |  |  |
| 369 |  |  | 乌江渡 | 80 |  |  |
| 370 |  |  | 沿河 | 224.5 |  |  |
| 371 |  |  | 武隆 | 269 |  |  |
| 372 | 长江区 | 大河 | 大河 | 1.71 |  |  |
| 373 | 长江区 | 塘房河 | 林口水库（河口取水坝） | 0.2 |  |  |
| 374 | 长江区 | 甘龙河 | 甘龙河 （渝黔） | 3.19 |  |  |
| 375 | 长江区 | 长溪河 | 舟子沱 水文站 | 1.21 |  |  |
| 376 | 长江区 | 阿蓬江 | 朝阳寺 | 7.15 |  |  |
| 377 |  |  | 梯子洞 水电站 | 12.9 |  |  |
| 378 | 长江区 | 段溪河 | 双泉电站 | 0.5 |  |  |
| 379 | 长江区 | 细沙河 | 细沙河 二级电站 | 1.42 |  |  |
| 380 | 长江区 | 郁江 | 文斗 | 4.88 |  |  |
| 381 | 长江区 | 毛滩河 | 毛滩河水库 | 0.85 |  |  |
| 382 | 长江区 | 普子河 | 三江口枢纽水库 | 3.365 |  |  |
| 383 | 长江区 | 芙蓉江 | 浩口 | 21.1 |  |  |
| 384 | 长江区 | 三江 | 瓮溪水电站 | 1.25 |  |  |
| 385 | 长江区 | 石砾河 | 石砾河出境 | 0.28 |  |  |
| 386 | 长江区 | 梅江 | 五家院子 水文站 | 2.48 |  |  |
| 387 | 长江区 | 长头河 | 黄莺水文站 | 0.111 |  |  |
| 388 | 长江区 | 六冲河 | 洪家渡 水电站 | 14.4 |  |  |
| 389 | 长江区 | 汉江 | 汉中（二） | 9.48 |  |  |
| 390 |  |  | 安康 | 66 |  |  |
| 391 |  |  | 黄家港（二） | 174 |  |  |
| 392 |  |  | 皇庄 | 200 |  |  |
| 393 | 长江区 | 任河 | 大竹河 | 5.89 |  |  |
| 394 |  |  | 茅坝关 | 7.12 |  |  |
| 395 | 长江区 | 坪坝河 | 伟泰电站 | 0.95 |  |  |
| 396 | 长江区 | 夹河 | 上津 | 3.18 |  |  |
| 397 | 长江区 | 伍峪河 | 马家沟水库 |  | 236 |  |
| 398 | 长江区 | 天河 | 白岩 （茅塔） | 0.46 |  |  |
| 399 | 长江区 | 堵河 | 鄂坪 | 3.46 |  |  |
| 400 |  |  | 潘口 | 16.7 |  |  |
| 401 |  |  | 黄龙滩 | 22 |  |  |
| 402 | 长江区 | 丹江 | 荆紫关 | 4.58 |  |  |
| 403 | 长江区 | 滔河 | 梅铺水库 | 0.63 |  |  |
| 404 | 长江区 | 白河 | 白石河水库 |  | 31 |  |
| 405 | 长江区 | 唐白河 | 鸭河口 | 2.66 |  |  |
| 406 |  |  | 新店铺 | 4.90 |  |  |
| 407 | 长江区 | 唐河 | 郭滩 | 4.50 |  |  |
| 408 | 长江区 | 三夹河 | 平氏水文站 | 5—10月：0.66； 11—次年4月：0.4 |  |  |
| 409 | 长江区 | 丑河 | 邢川水库 |  | 62 |  |
| 410 | 长江区 | 西排子河 | 西排子河 水库 | 0.67 |  |  |
| 411 | 长江区 | 马张河 | 马张河水库 |  | 62 |  |
| 412 | 长江区 | 洞庭湖 | 城陵矶 | 1080 |  |  |
| 413 | 长江区 | 湘江 | 冷水滩 | 64.5 |  |  |
| 414 |  |  | 归阳 | 81.3 |  | 4—8月：242 |
| 415 |  |  | 衡阳 | 155 |  | 4—8月：408 |
| 416 |  |  | 衡山 | 169 |  |  |
| 417 |  |  | 株洲 | 275 |  |  |
| 418 |  |  | 湘潭 | 333 |  | 4—8月：666 |
| 419 | 长江区 | 潇水 | 南津渡水库 | 32.5 |  |  |
| 420 | 长江区 | 耒水 | 耒阳 | 26.7 |  |  |
| 421 | 长江区 | 洣水 | 衡东 | 25.9 |  |  |
| 422 | 长江区 | 攸水 | 酒埠江 | 1.78 |  |  |
| 423 | 长江区 | 湘江西源 | 全州 | 18.9 |  |  |
| 424 | 长江区 | 渌水 | 大西滩 | 8.54 |  |  |
| 425 | 长江区 | 萍水河 | 萍乡 | 1.28 |  |  |
| 426 |  |  | 枧头洲 | 3.53 |  |  |
| 427 | 长江区 | 沅江 | 锦屏 | 40 |  | 4—7月：78 |
| 428 |  |  | 白市 | 56.4 |  |  |
| 429 |  |  | 浦市 | 176 |  |  |
| 430 |  |  | 桃源 | 300 |  | 4—7月：597 |
| 431 | 长江区 | 酉水 | 来凤 | 5.32 |  |  |
| 432 |  |  | 石堤 | 23.6 |  |  |
| 433 |  |  | 高砌头 | 48.4 |  | 4—7月：145.2 |
| 434 | 长江区 | 花垣河 | 松桃 | 2.75 |  |  |
| 435 |  |  | 茶洞 | 5.13 |  |  |
| 436 | 长江区 | 㵲水 | 玉屏 （崇滩） | 20.6 |  | 4—7月：24.5 |
| 437 |  |  | 芷江 | 30.2 |  | 4—7月：42.0 |
| 438 | 长江区 | 辰水 | 施滩 | 16.3 |  |  |
| 439 | 长江区 | 大梁河 | 天生桥水电站 | 1.06 |  |  |
| 440 | 长江区 | 渠水 | 通道 | 10.4 |  |  |
| 441 | 长江区 | 沱江 | 凤凰 | 1.14 |  |  |
| 442 | 长江区 | 平江河 | 响水坝水库 | 0.104 |  |  |
| 443 | 长江区 | 资水 | 冷水江 | 56 |  | 4—8月：118.6 |
| 444 |  |  | 桃江 | 107 |  | 4—8月：214 |
| 445 | 长江区 | 夫夷水 | 资源 | 2.51 |  |  |
| 446 |  |  | 新宁 | 7.73 |  |  |
| 447 | 长江区 | 澧水 | 张家界 | 14.5 |  |  |
| 448 |  |  | 石门 | 70 |  |  |
| 449 | 长江区 | 溇水 | 淋溪河 | 8.65 |  |  |
| 450 |  |  | 江垭 | 12.2 |  |  |
| 451 | 长江区 | 汨罗江 | 黄棠水闸 | 10.56 |  |  |
| 452 | 长江区 | 洈水 | 洈水水库 | 2.99 |  |  |
| 453 | 长江区 | 赣江 | 万安 | 138 |  |  |
| 454 |  |  | 峡江（二） | 221 |  | 4—6月：492 |
| 455 |  |  | 外洲 | 281 |  | 4—6月：645 |
| 456 | 长江区 | 章江 | 丰州 | 1.64 |  |  |
| 457 | 长江区 | 遂川江 | 滁洲 | 1.24 |  |  |
| 458 | 长江区 | 湘水 | 麻州 | 4.86 |  |  |
| 459 | 长江区 | 信江 | 梅港 | 57 |  | 4—8月：171 |
| 460 | 长江区 | 白塔河 | 柏泉 | 0.31 |  |  |
| 461 | 长江区 | 丰溪河 | 二渡关 | 0.46 |  |  |
| 462 | 长江区 | 十五都港 | 长潭口水库 | 0.582 |  |  |
| 463 | 长江区 | 抚河 | 廖家湾 | 32 |  |  |
| 464 | 长江区 | 九剧水 | 双田 | 0.909 |  |  |
| 465 | 长江区 | 饶河 | 虎山 | 3—8月：22.0； 9—次年2月：12.3 |  |  |
| 466 | 长江区 | 昌江 | 浯溪口水利枢纽 | 8.87 |  |  |
| 467 |  |  | 渡峰坑 | 3—8月：14.8； 9—次年2月：10.4 |  |  |
| 468 | 长江区 | 体泉水 | 银港水库 | 2.64 |  |  |
| 469 | 长江区 | 修水 | 柘林 | 25.7 |  |  |
| 470 | 长江区 | 龙泉河 | 石门街 | 4—9月：2.1； 10—次年3月：0.43 |  |  |
| 471 | 长江区 | 鄱阳湖 | 湖口 | 463 |  |  |
| 472 | 长江区（太湖流域） | 胥河 | 南渡（南二）⑥ | 2.67 m |  |  |
|  |  | 大溪河 |  |  |  |  |
|  |  | 周城河 |  |  |  |  |
|  |  | 平桥河 |  |  |  |  |
| 473 | 长江区（太湖流域） | 石进河 | 港口① | 0.74 m |  |  |
| 474 | 长江区（太湖流域） | 太湖 | 大浦口、望亭（太）、夹浦、小梅口、洞庭西山（三）等五站平均水位⑥ | 近期：2.65 m； 远期：2.80 m |  |  |
| 475 | 长江区（太湖流域） | 沿江跨省水系 | 湘城⑥ | 2.40 m |  |  |
| 476 |  |  | 罗店⑦ | 2.25 m |  |  |
| 477 |  |  | 嘉定南门⑦ | 2.30 m |  |  |
| 478 | 长江区（太湖流域） | 杭嘉湖跨省水系 | 铜罗⑥ | 2.75 m |  |  |
| 479 |  |  | 张堰⑦ | 2.25 m |  |  |
| 480 |  |  | 王江泾① | 0.62 m |  |  |
| 481 |  |  | 嘉善① | 0.57 m |  |  |
| 482 | 长江区（太湖流域） | 淀山湖—元荡 | 商榻、千灯浦闸、淀浦河西闸、元荡四站平均水位⑥ | 2.52 m |  |  |
|  |  | 黄浦江跨省水系 |  |  |  |  |
|  |  | 吴淞江 |  |  |  |  |
|  |  | 太浦河 |  |  |  |  |
| 483 | 长江区（太湖流域） | 江南运河 | 丹阳⑥ | 2.9 m |  |  |
| 484 |  |  | 枫桥⑥ | 2.7 m |  |  |
| 485 |  |  | 嘉兴① | 0.63 m |  |  |
| 486 | 长江区（太湖流域） | 黄浦江 | 松浦大桥 |  |  | 90 （压咸流量） |
| 487 | 东南诸河区 | 花山溪 | 文图 | 2.14 |  |  |
| 488 | 东南诸河区 | 卅二都溪 | 双塔底 | 1.5 |  |  |
| 489 | 东南诸河区 | 乌溪江 | 乌溪江（衢江汇合口） | 3.6 |  |  |
| 490 |  |  | 黄坛口水库 | 8.53 |  |  |
| 491 | 东南诸河区 | 新安江 | 省界街口 | 7.7 |  |  |
| 492 |  |  | 新安江水库坝址（罗 桐埠） | 19.5 |  |  |
| 493 | 东南诸河区 | 分水江 | 分水江水利枢纽 | 3.0 |  |  |
| 494 | 东南诸河区 | 寿泰溪 | 友谊水库 坝址 | 0.681 |  |  |
| 495 | 东南诸河区 | 柘泰溪（牛渡潭） | 钟山水库 坝址 | 0.563 |  |  |
| 496 |  |  | 王社二级电站水库坝址 | 2.09 |  |  |
| 497 | 东南诸河区 | 托溪 | 托溪浙闽 省界 | 0.14 |  |  |
| 498 | 东南诸河区 | 交溪 | 白塔 | 上白石水库建成运行前：8.9； 上白石水库建成运行后：13.3 |  | 4—6月：39.0 |
| 499 | 东南诸河区 | 水北溪 | 南溪水库 坝址 | 0.696 |  |  |
| 500 | 东南诸河区 | 松溪 | 兰溪桥水库电站泄水口 | 4—9月：4.0； 10—次年3月：2.0 |  |  |
| 501 |  |  | 松溪浙闽省界（马蹄岙电站泄 水口） | 2.5 |  | 5—6月：14.7 |
| 502 | 东南诸河区 | 建溪 | 七里街 | 64.8 |  |  |
| 503 | 珠江区 | 西江 | 八大河 | 35.5 |  |  |
| 504 |  |  | 天峨 | 221 |  |  |
| 505 |  |  | 迁江 | 333 |  | 4—9月：适时通过科学调度塑造相应涨水过程，涨水持续时间≥3天，峰值流量不低于1000 m³/s；10—次年3月：494 m³/s（月均） |
| 506 |  |  | 梧州 | 1168 |  | 4—9月：适时通过科学调度塑造相应涨水过程，起涨流量为4000 m³/s，持续涨水时间≥4天，涨水时段日均涨幅≥1000 m³/s；10—次年3月：1800 m³/s（月均） |
| 507 |  |  | 高要 | 1335 |  | 4—9月：适时通过科学调度塑造相应涨水过程，起涨流量为4200 m³/s，持续涨水时间≥4天，涨水时段日均涨幅≥1000 m³/s |
| 508 | 珠江区 | 清水江 | 猫街 | 5.14 |  |  |
| 509 | 珠江区 | 黄泥河 | 长底 | 12.4 |  |  |
| 510 |  |  | 岔江 | 19.7 |  |  |
| 511 | 珠江区 | 小黄泥河 | 阿依水电站 | 2 |  |  |
| 512 | 珠江区 | 北盘江 | 大渡口 | 20 |  |  |
| 513 |  |  | 董箐 | 50 |  |  |
| 514 | 珠江区 | 可渡河 | 小寨 | 2.23 |  |  |
| 515 | 珠江区 | 六硐河 | 纳贡 | 4.2 |  |  |
| 516 | 珠江区 | 曹渡河 | 沙坝 | 3.3 |  |  |
| 517 | 珠江区 | 柳江 | 涌尾（二） | 34 |  |  |
| 518 |  |  | 柳州（二） | 169 |  | 10—次年3月：217（月均） |
| 519 | 珠江区 | 寻江 | 草头坪 | 19 |  |  |
| 520 | 珠江区 | 龙江 | 贵江 | 7.4 |  |  |
| 521 | 珠江区 | 大环江 | 环江 | 3 |  |  |
| 522 | 珠江区 | 郁江 | 隆安 | 45.6 |  |  |
| 523 |  |  | 贵港 | 221 |  | 10—次年3月：400（月均） |
| 524 | 珠江区 | 西洋江 | 西洋街 | 5 |  |  |
| 525 |  |  | 洞巴 | 6.3 |  |  |
| 526 | 珠江区 | 谷拉河 | 谷拉 | 2.23 |  |  |
| 527 | 珠江区 | 杨梅河 | 杨梅（二） | 2.5 |  |  |
| 528 | 珠江区 | 黄华江 | 水汶 | 3.78 |  |  |
| 529 |  |  | 南渡 | 4.7 |  |  |
| 530 | 珠江区 | 义昌江 | 岑溪 | 2.8 |  |  |
| 531 | 珠江区 | 桂江 | 京南 | 59 |  |  |
| 532 | 珠江区 | 恭城河 | 恭城 | 8.89 |  |  |
| 533 | 珠江区 | 贺江 | 信都 | 27 |  | 10—次年3月：41（月均） |
| 534 | 珠江区 | 大宁河 | 黄洞 （大宁） | 4.6 |  |  |
| 535 | 珠江区 | 东安江 | 木双 | 6.1 |  |  |
| 536 | 珠江区 | 北江 | 新韶 | 23.3 |  |  |
| 537 |  |  | 石角 | 211 |  | 250 （压咸流量） |
| 538 | 珠江区 | 锦江 | 仁化（二） | 4.4 |  |  |
| 539 | 珠江区 | 武江 | 坪石（二） | 10 |  |  |
| 540 |  |  | 犁市（二） | 19.3 |  |  |
| 541 | 珠江区 | 南花溪 | 栗源 | 2.7 |  |  |
| 542 | 珠江区 | 连江 | 高道 | 33.9 |  |  |
| 543 | 珠江区 | 东江 | 罗浮 | 4.8 |  |  |
| 544 |  |  | 龙川 | 35 |  |  |
| 545 |  |  | 博罗 | 79 |  | 10—次年3月：212（月均） |
| 546 | 珠江区 | 贝岭水 | 细坳 | 4.1 |  |  |
| 547 | 珠江区 | 韩江 | 潮安 | 128 |  |  |
| 548 | 珠江区 | 汀江 | 长治 | 44 |  |  |
| 549 | 珠江区 | 石窟河 | 新铺 | 14 |  |  |
| 550 | 珠江区 | 梅潭河 | 大东 | 2.7 |  |  |
| 551 | 珠江区 | 九洲江 | 文官（三） | 2.07 |  |  |
| 552 |  |  | 缸瓦窑（三） | 8 |  |  |
| 553 | 珠江区 | 罗江 | 合江（三） | 6.3 |  |  |
| 554 | 珠江区 | 鉴江 | 化州 | 19.8 |  |  |
| 555 | 西北诸河区 | 黑河 | 莺落峡 | 4—10月：7.78； 11—次年3月：3.41 |  |  |
| 556 | 西北诸河区 | 讨赖河 | 嘉峪关 |  | 5370 |  |
| 557 | 西北诸河区 | 疏勒河 | 双塔水库 |  | 4—10月：7377； 11—次年3月：678 |  |
| 558 | 西北诸河区 | 党河 | 党河水库 |  | 4—10月：2552； 11—次年3月：1800 （引哈济党工程实施前） |  |

注：1.控制断面生态基流原则上按日均流量进行保障，位于感潮河段、平原河网等水流往复河段以及上游无调 蓄水工程的控制断面，可按月均流量进行保障；生态水量按月水量、分水期水量、年水量进行保障；最低生态水位原则上按日均或旬均水位进行保障。

2.具体评价时，统筹考虑来水条件、保障时间尺度以及《河湖生态流量管理办法》第十七条规定的情形合理确定保障程度要求；河湖生态流量保障实施方案明确保障程度要求的，从其要求。

3.相关流域综合规划已明确生态流量保障要求的，涉及生态流量目标的概念、评价时段、达标要求等按照规划执行；相关批复文件、河湖生态流量保障实施方案进一步细化要求的，从其要求。

4.最低生态水位高程基准：①为1985国家高程基准（其中白洋淀十方院、南运河北陈屯闸上断面为2025年引测1985国家高程基准），②为大沽高程基面，③为大沽冻结高程，④为废黄河高程基面，⑤为冻结吴淞高程，⑥为镇江吴淞高程，⑦为佘山吴淞高程。

5.松辽流域、海河流域部分断面存在冰冻期，对于存在冰冻期且上游无调蓄水工程的控制断面，自开江日  期开始保障，至封冻日期为止。